함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	신내진로아파트 입주자대표회장(관리소장)
(경유)
제목	아리수(서울수돗물)품질확인제 수질검사결과 알림

1. 상수도 행정에 협조해주신 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 여름철을 맞이하여 맑고 깨끗한 서울의 수돗물 아리수를 시민들께서 안심하고 음용할 수 있도록 귀 아파트 각 세대를 방문하여 실시한 수질검사결과를 아래와 같이 알려드립니다.

□ 수돗물 수질검사내역

○ 검사기간 : 2016. 8. 9.(화) ~ 8. 11.(목)

○ 검사가구 : 239세대(818세대 중 부재 및 거부 가구 제외)

○ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

- 각 세대 수질검사결과는 수질검사 직후 현장에서 교부드림. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	이병주		수질팀장	이해원		행정지원과장	전결 09/07 이만기
협조자
시행	행정지원과-23590	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2656	/전송	02-3146-2678	/	l10bj@seoul.go.kr	/	대시민공개