	서대문소방서
수신	********************* ****************************
(경유)
제목	종합정밀점검 결과 미비사항 조치명령서********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물 소방시설 종합정밀점검 결과 미비사항에 대하여 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제2항』 “소방본부장이나 소방서장은 제1항에 따른 소방시설이 제1항의 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지ㆍ관리되어 있지 아니할 때에는 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다“의 규정에 의거 붙임과 같이 조치를 명령하오니 2016년 10월 06일까지 완료하시기 바랍니다.

2. 보완기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제48조의2』의 규정에 의하여 3년 이하의 징역 또는  1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병, 국외출장, 천재지변 등의 사유로 보완기간 내에 보완사항을 이행 할 수 없는 경우에는 보완기간 만료 5일 전까지 조치명령등의 연기신청서에 이행할 수 없음을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 제출하시면 1회에 한하여 연장할수 있음을 알려드립니다.

붙임  1. 조치명령사항 1부.

2. 조치명령등 연기신청서 1부.  끝.

	【조치명령 내용과 관련된 문의사항】
☞ 서대문소방서 예방과 자체점검 담당 ☎ 02-3144-1196

	부조리 신고 안내
		◇ 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다 ◇
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ①청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. ☞ 소방재난본부 감사담당관 T, 02-3706-1830 다산콜센터 T, 02-120 http://eungdapso.seoul.go.kr

	서대문소방서장
담당자	김응주		검사지도팀장	신연화		예방과장	09/07 代설영길
협조자
시행	예방과-12287	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	eungjuya@seoul.go.kr	/	부분공개(7)