자동문 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
김운기		09/07 김안철
협 조

센터 내 1층 자동문 고장(부품 파손)에 따른 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	자동문 고장(부품 파손) 발생 및 조치결과 보고
내용	○ 고장내용 - 발생일시 : 2016. 9. 6. - 고장위치 : 1층 정문 자동문 - 고장내용 : 자동문 행거로라 파손(2개) ○ 조치경과 - 2016. 9. 7 : 자동문 보수업체 ***************** 방문, 점검 및 조치 ○ 점검결과 및 조치내용 - 행거로라 파손으로 소음 발생 ⇒ 행거로라 교체(2개) ○ 발생비용 - 자동문 행러로라 1식 × 121,000원 = 121,000원(출장비 및 부가세 포함) - 점검 및 조치에 따른 발생비용은 신용카드 결재함 붙임 : 사진첩 : 1부. 끝.