액화산소 수불대장(2014.2.20)

주무관	운영과장
이경철	02/21 代김영일

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			8,224			7,718	40톤
2/1		830	7,394		602	7,116
2/2		829	6,565		597	6,519
2/3		948	5,617		643	5,876
2/4		1,097	4,520		643	5,233
2/5		539	3,981		636	4,597
2/6	5,000(2차)	399	8,582	5,000(2차)	547	9,050	*구매 : 75톤(2013-1회) *잔량 : 55톤, 누계 : 50톤
2/7		588	7,994		490	8,560
2/8		551	7,443		513	8,047
2/9		668	6,775		596	7,451
2/10	5,000(3차)	362	11,413	5,000(3차)	779	11,672	*구매 : 75톤(2013-1회) *잔량 : 45톤, 누계 : 60톤
2/11		724	10,689		501	11,171
2/12		718	9,971		523	10,648
2/13		741	9,230		553	10,095
2/14		763	8,467		578	9,517
2/15		664	7,803		589	8,928
2/16		849	6,954		586	8,342
2/17		874	6,080		591	7,751
2/18		943	5,137		647	7,104
2/19	10,000(4차)	1,131	14,006		673	6,431	*구매 : 75톤(2013-1회) *잔량 : 35톤, 누계 : 70톤
2/20		585	13,421		583	5,848
누 계	20,000	14,803		10,000	11,870

단위 : kg