문서번호	기전과-11152
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이지영		최태용	09/07 송만규
협조
	주무관		김현기

『 2016년 추석연휴 대비 』

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2016. 9.

동부도로사업소

(기전과)

『 2016년 추석연휴 대비 』

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2016년 추석연휴 대비 안전사고를 사전에 방지하기 위해 도로기전시설물(가로등, 경관조명) 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		관련근거

『서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정』제17조 4항

제17조(안전점검) ④터널 및 지하차도의 기전·방송설비 및 소방설비는 설치목적에 부합된 작동여부를 별지 제3호 및 제4호 서식에 따라 분기별로 점검하여야 한다..

2016년 추석연휴 대비 도로기전시설물 안전점검 계획』

❍ 기전과-10569(2016.8.26.)

2		점검대상

(단위 : 개소)

구분 합계	가로등			경관조명	비고
	교량	고가차도 (입체교차)	복개구조
33	25	2	1	5

3		점검개요

점검기간 : 2016.8.26.(금)~9.6.(화)

점검방법 : 시설물별 점검반 편성, 점검표를 이용한 자체점검

점검반편성

❍ 반    장 : 기전과장

❍ 점검반원 : 기전담당 주무관 외 6명

주요 점검사항

❍ 가로등, 경관조명 시설물

- 조명등 부점등 여부 및 등기구 접속상태 점검

- 분전반내 누전차단기 설치 여부 및 작동상태 점검

- 가로등주 볼트조임 및 등주 기울기 여부 점검

4		점검결과 및 조치사항

점검결과

❍ 가로등 부점등 13건

- 잠실대교 6등, 올림픽대교 1등, 선내유수지교 1등, 수성IC 1등

- 영동6교 3등, 천호대교 1등

❍ 누전차단기 불량 3건

- 잠실대교 1EA, 수성IC 1EA, 영동6교 1EA

조치사항

❍ 가로등 부점등 현장 조치 및 노후 누전차단기 교체

붙 임 :  기전시설물 점검표 1부.  끝.