투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	서부간선지하도로 신도림공사장 학교보건법위반 여부 답변요청

안녕하십니까?

선생님께서는 서부간선지하도로 신도림공사장(공기정화시설 1번)의 예측소음도가 『학교보건법』 위반여부에 대해 추가적인 문의를 하셨습니다.

환경영향평가정보지원시스템(http://www.eiass.go.kr)에 공개되어 있는 환경환경영향평가서(보완서 131쪽)의 예측소음도(신도림 고등학교)는 56.8dB로서 공사장(특정공사) 소음기준[주간65dB+(5dB 또는10dB)]치 이내로 평가되었음을 알려드립니다. 아울러 교육기관과 소음저감방안을 지속으로 협의하여 추진할 예정임을 알려드립니다. 끝.

주무관							김동수			토목설계과장					여용석					토목총괄과장					이동훈				토목부장						09/07 김영수
협조자
시행			토목부-18519									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2587						/전송			02-3708-2599					/													/	부분공개(6)