함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 비상소화장치 신설 및 보수 공사 검수알림

1. 소방행정과-10518(2016.9.5.)호『준공확인요청서 접수에 따른 검사(수) 요청』과 관련입니다.

2. 우리 소방서에서 시행한 비상소화장치함 신설 및 보수 공사 대한 준공계가 접수되어 아래와 같이 확인검수를 알리니, 현장대응단 및 해당119안전센터에서는 대상을 확인한 후 결과를 2016. 9. 13.(화)한 사진첨부하여 붙임3.서식의거  제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2016. 9. 7. ~ 9. 13.

나. 검수대상 : 비상소화장치 12개소 – 붙임1,2 공사내역 참조

구분	총계	현장 대응단	도봉	쌍문	비고
비상소화장치 신설	2	1	1
비상소화장치 보수	10	1	5	4

다. 현장감독 및 검수자 : 현장대응단 진압대장 및 해당 119안전센터장

라. 검사내용

1) 비상소화장치 신설 및 보수 위치 및 주변환경정리 여부

2) 공사내역 및 기타 시방서에 의한 비상소화장치 공사 적정여부 등

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 해당 119안전센터에서는 119소방행정정보시스템에 신설된 비상소화장치 입력 및 보수된 비상소화장치 관리카드를 현재 보수된 상태로 사진 수정 등 관련사항을 확인하여 재입력하기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치함 신설대상 1부.

2. 비상소화장치함 보수대상 1부.

3. 비상소화장치함 신설 및 보수대상 검수결과 양식 1부.

4. 비상소화장치 시방서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	김상수		대응총괄팀장	장해욱		재난관리과장	09/07 박만영
협조자
시행	재난관리과-5098	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 [ 방학동 708번지]	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개