문서번호	시설개선과-9692
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
박관현		최용덕	09/08 최윤식
협조
	주무관		김기탁

잠실 주경기장 스포츠 조명등 조도측정 일정 재변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

서울시체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실 주경기장 스포츠 조명등 조도측정 일정 재변경 보고

『잠실종합운동장 주경기장 스포츠 조명등 조도측정 계획』에 의거 당초 (1차)’16.8.3일, (2차)‘16.9,6일 조도 측정을 하고자 하였으나, ‘안개와 미세먼지 발생’ 으로 조도측정이 불가하여 10월중으로 연기하고자 함

□ 관련 근거

❍  잠실종합운동장 주경기장 스포츠 조명등 교체 계획 (시설개선과-7258호, ‘16.7.11)

❍  조도측정 일정 변경보고 (시설개선과-8182호, ‘16.8.2)

□ 조도측정 일정 변경 사유 발생

❍ 1차 변경 : ‘16. 8.3 또는 8.4 ⇒  ’16. 8.23일

- ‘잠실주경기장 지붕조명 박스 구간 철골정비사업’ 으로 8.23일로

변경하여 조도측정 코자 하였으나, 안개로 인하여 조도 측정불가

❍ 2차 변경 : ‘16. 8.23일 ⇒  ’16.9.6일

- 9.6일 미세먼지 발생으로 조도 측정 불가

잠실주경기장 전경 사진 (‘16.9.6,20시) - 미세먼지

□ 조도측정 일정 재변경

❍ 조도측정일을 주경기장 대관 일정과 기상청 날씨, 한국조명연구원 일정      을 감안하여 10월중 시행하고자 함

붙임 : 방침서 각 1부. 끝.