출 장 결 과 보 고 서

주무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장		결재
김태환		김윤수	09/08 이철해
협 조

	명에 의하여 정화조 공기공급장치 현장을 확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 6.
보 고 자 : 공업6 성명 : 김태환

보 고 내 용
일 시	2016.9.6.(화)
건 명	출장보고서(공기공급장치 설치현장 확인)
내용	****** *****************6.(화) 13:30~18:00 ***장 소 : 마포구, 서대문구, 종로구 ***출 장 자 : 김윤수 팀장, 김태환 **출장목적 : 도심명소 2차 정화조 공기공급장치 설치현장 확인 ****** - 정화조 공기공급장치 설치현장 확인결과, 건물관리자 협조하에 2인1조 2개조로 공기공급장치를 설치하고 있음(추석전까지 설치완료 목표) - 공기공급장치가 설치된 2곳(북촌)에 대해 운영현황 확인결과, 정상가동중임 신촌 웅지경영아카테미 홍대 홍익인간오피스텔 북촌 이도빌딩 북촌 블루윅스