문서번호	급수운영과-21067
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		09/08 代이경희
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.09.08

남부수도사업소 급수운영과

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년09월08일 목요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		봉천10동 일대								이승영.진영관				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
낙성대가4중		낙성대01-06					25	19.7		봉천10동50-87 (*************)				인입선 누수		T
낙성대2중		낙성대07					100	13.5		봉천10동886-47~ 77. 구 간				다점탐지 요청
계								33.2
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			보라매동952-11 일대				09/09		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			보라매동734-20 일대				09/09		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			254			146			67		41
특이사항