함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림(양천향교역~발산역 배수관 정비공사)

1. 시설관리과-21900(2016.9.6.)호와 관련입니다.

2. 양천향교역~발산역 배수관 정비공사 관련 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 수질검사 결과

◯ 공 사 명 : 양천향교역~발산역 배수관 정비공사

◯ 검사위치 : **********

◯ 검사결과

상수도관		검사일	검사항목		결과
구경(mm)	연장(M)		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/l이하)
D=300	L=40	2016.9.8.	0.27	0.19	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	강태수		수질팀장	김철		행정지원과장	09/08 代심정섭
협조자
시행	행정지원과-20914	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4449	/전송	3146-4558	/		/	부분공개(6)