출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	09/08 이만기

	명에 의하여 공공기관비교 수질검사 등을 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 8.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2016년 9월 8일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장복명서(공공기관비교 수질검사 등)
출장자	공업7급 이대영
내용	▣ 공공기관 비교 수질검사 ◌ 검사대상 : 성동구 **************등 2개소 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소,pH,탁도) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 시료채수후 미생물검사 및 미네랄 검사 진행 예정임. ▣ 잔류염소모니터링 지점 수질검사 ◌ 검사대상 : 광진구 *********등 6개소 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 현장검사결과 모든 지점에서 잔류염소 0.1mg/L이상으로 안정적으로 유지되고 있음. ▣ 법정 급수관정체수 채수시료 검사 의뢰(중부수도사업소) ◌ 검사대상 및 시료수: 광남고등학교 시료 3점 ◌ 검사의뢰 항목 : 5항목(철, 구리, 납, 아연, 색도) 붙임 : 수질검사 결과 1부. 끝.
비 고