	서대문소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2016년 8월 중 가스시설 순찰홍보 결과 알림

1. 예방과-1833(2015.02.16.)호 『2015년 가스안전관리 종합계획 시달』과 관련입니다.

2. 현장대응단 진압대 2016년 8월 중 관내 가스시설 순찰홍보 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상 : LPG 판매소 2개소(태아가스, 삼표제일가스)

나. 순 찰 방 법 : 소방오토바이 이용 이륜담당자(주 1회)

다. 점검사항

- 소화기 비치 및 가연성물질 방치 여부

- LPG 용기 노상적치 행위 및 운반차량 불법 주,정차 여부

- 작업시 가스배관 방호기준 준수 및 안전조치 여부

- 사고시 신속한 상황전파 및 대처능력 숙지 여부 등

붙임  2016년 8월 중 가스시설 순찰홍보 결과 알림 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이은정		지휘2팀장	이문성		현장대응단장	09/08 원병연
협조자	진압2대장	이창기
시행	현장대응단-8034	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 현장대응단	/
전화	02-336-0119	/전송	02-3144-9119	/	rescue2007@seoul.go.kr	/	대시민공개