이산화탄소 수불대장(2016.9.7)

주무관	정수과장
이경철	09/08 이종규

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						14,968	12,975	1,993	144톤
9/1		0	0	0		14,968	12,975	1,993	*탱크압력상승으로 가스수동투입
9/2		167	87	80		14,801	12,888	1,913
9/3		0	0	0		14,801	12,888	1,913
9/4		307	307	0		14,494	12,581	1,913
9/5		1,025	877	148		13,469	11,704	1,765
9/6		2,080	2,080	0		11,389	9,624	1,765
9/7		2,194	2,116	78		9,195	7,508	1,687
계	0	5,773	5,467	306