문서번호	시설관리과-18563
결재일자	2016.9.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
정재필	이한수	김만재	09/08 장종욱

2016년 수유1동외 8개동 상수도공사-1차정산 기존관철거·폐쇄결과보고서

2016. 09.

시설관리과

명에 의거『*******************************』를 감독하고 기존관에 대한 철거․폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 09. 08

보 고 자 :  지방시설주사보     이 한 수

지방시설서기보     정 재 필

1. 공 사 명 : **********************************

2. 공사기간 : 2016.04.18 ~ 2016.08.12

3. 관부설 및 철거 ․ 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)
실적	계	13~100	583	계	13~100	98	계	13~100	356
	SSP	15	-	GSP	15	-	GSP	15	-
		20	-					20	-
					20	-
		25	-					25	-
					25	-
		30	-					30	-
					30	-
		40	-					40	-
					40	-
		50	24					50	-
					50	-
		15	32		15	11		15	5
	SSP(주름마디)	20	65	SSP			SSP	20	221
					20	35
		25	66					25	34
					25	16
		30	171					30	3
					30	6
		40	56					40	55
					40	22
		50	28					50	38
					50	6
	DCIP	80	140	CIP			CIP	80	-
					80	-
		100	1					100	-
					100	2

4. 분기점 폐쇄 현황

구 분	분 기 점 폐 쇄							분기점미폐쇄	비 고
	계	맞이음	새들잠금	분기점재용	기존관재용	맹새들	기타
합 계	114	21	60	-	33	-	-	-
신 설	65	15	46	-	4	-	-	-
불용관	49	6	14	-	29	-	-	-

붙 임 : 철거폐쇄내역서 1부.  끝.