길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18545

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	09/08 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/01(목)	9/02(금)	9/03(토)	9/04(일)	9/05(월)	9/06(화)	9/07(수)	계
2015년	101,336	99,034	109,468	106,145	100,568	98,541	102,627	717,719
2016년	126,208	110,059	124,458	121,328	126,605	111,136	119,972	839,766
증 ․ 감	24,872	11,025	14,990	15,183	26,037	12,595	17,345	122,047

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.25~8.31)	금주 공급(㎥) (9.01~9.07)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
832,007	839,766	7,759	0.93

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 7,759㎥(0.93% 증가)

- `16.9월 현재 전년 대비 공급량 :–468,054㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가

· 전주 대비 공급량 감소는 전월 대비 기온 감소로 인한 것으로 판단됨