	성북소방서
수신	돈암정릉주택재개발사업 조합장 귀하
(경유)
제목	공사시행에 따른 소화전 이설요청에 대한 회신(돈암정릉 재개발지역)

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 요청하신 소화전 이설에 관하여는 수도법 제71조(원인자부담금),

수도법시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 원인자 부담임을 알려드리니 하루속히 이설 공사를 완료하여 유사시 소방용수 공급에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.

가. 위    치 : 아리랑로 5길 121번지 앞 소화전 등 3개소

나. 이설장소 : 도로확장 끝나는 인도

※ 보행에 지장을 주지 않으며 유사시 소화전 사용이 용이하도록 설치

3. 소화전 공급에 공백이 길지 않도록 공사를 조속히 실시하여 주시고, 장기간 소화전 폐전을 요하는 경우나 소화전 이설 등 특이사항 발생시 즉시 성북소방서 재난관리과(02-921-6119)로 연락바라며, 이설 완료후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.    끝.

	성북소방서장
담당자	강태훈		대응총괄팀장	김효순		재난관리과장	09/08 정동민
협조자
시행	재난관리과-5649	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/
전화	02)921-6119	/전송	02)925-0119	/	jiny0212@seoul.go.kr	/	대시민공개