	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 공사완료에 따른 검수 결과보고

1. 현장지휘대-1485(2014.02.17.)『소방용수시설 보수 완료에 따른 검수

지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수 보수 공사완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 비상소화장치 제86호(강동구 천호대로 213길 3)

나. 확인사항

- 출수압 및 누수상태 등 정상 작동 여부

- 기타 기능상 이상유무 등

다. 검수결과 : 이상없음

붙임  검수 보고(서) 1부. 끝.

	길동119안전센터장
담당자	정인성		1팀장	이종봉		센터장	02/21 강석오
협조자
시행	길동119안전센터-743	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	heisjis@seoul.go.kr	/	대시민공개