출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	주상열	최재영	09/08 최명익

	명에 의하여 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 7. 수요일
보 고 자 : 지방기계운영주사 김 석 현 지방기계운영주사보 주 상 열

보       고       내       용

일    시

2016. 9. 7

건    명

출장결과보고서(9월7일)

내용

1. 송수관로 점검

구 분	구 경 (mm)	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
공릉수계	500	배봉로	관로순찰	이상없음
월곡수계	500	이문로	관로순찰	이상없음

1.민원처리

*답십리동 36-52번지   적수(녹물)        일시 적수 후 정상

*용두동 26-14번지     소  출  수        일시 소출수 후 정상

*용두동 728-1번지     불  출  수        일시 불출수 후 정상

2.증압장 설치공사 입회

*휘경동 294번지 증압장 설치공사 구간 입회

비  고

순찰코스: 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로-이문로-한천로-사가정길