수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	代변학준	09/08 서경만

	우리 사업소 관내에 설치․운영되고 있는 24시간 수질자동측정기의 기기점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 09. 06.
******************************************************황 인 철

***********

**************************************00

*********** 한남배수지

***********환경8급 황인철, 환경8급 고민지

**********측정값보정 및 기기점검등

***측정값 보정 및 기기점검

*** 한남배수지 : 측정기 채수펌프 노후로 채수펌프 교체 및 내부 세정.

측정기 안정화 후 정상가동

**************

************************