출장결과보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	성경아	박흥숙	09/09 代박흥숙

	명에 의하여 우리 사업소 관내 **************의 계량기 역설치 건에 대하여 현장 출장한 바를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 9
*************************

복       명       내       용

출장일시

2016. 9. 9

건   명

출장결과보고서

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	계량기지침	사 유
***************	***	33921644	*********96	가정용	16.6.30- 287 16.8.30- 267	역설치

1. 대상수전

2. 조사내용

○ 위 수전은 정례검침일(16.8.30) 현장방문시 수도계량기가 역설치되어 있음을

확인함.

○ 역설치 사유

***********************************

*******************************************************

3. 조사자 의견

위 수전은 주계량기 사용량(297㎥)과 15세대의 자계량기합산량(291㎥)의 차인량이 6㎥으로 특이사항은 없으며, 조례위반 사유 없는 것으로 판단하여 전년도 사용량으로 인정조정하고 즉시 원위치 설치토록 함.

첨부 : 계량기 사진 1부. 끝.