“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	건설페인트 귀하(02627 서울특별시 동대문구 한천로 74 (장안동))
(경유)
제목	위험물 취급소 완공검사필증 교부(*****)

1. 민원접수 제2973(2016.09.07.)호 『위험물 취급소(전부) 완공검사 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 취급소 완공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하여 드리오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 설치자

1) ***********************

2) **************************

나. 완공 신청내용

■ 판매취급소 신설(점포 내 일부 구획)

1) 위  치 : *****************************

2) 면  적 : 42.40㎡

3) 제조소등 구분 : 취급소(제1종 판매취급소)

4) 허가번호 및 일자 : ******************************

5) 완공번호 및 일자 : ******************************

6) 위험물 유별 및 품명 : 제4류(도료류)

7) 최대수량 및 지정수량

- 제1석유류 2,475ℓ, 제2석유류 6,200ℓ/ 18.58배

8) 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장·취급

다. 안내사항 : 위험물제조소등(제1종판매취급소)에서 위험물을 저장․취급하기 전까지 소방서로 방문하여 위험물안전관리자 선임 신고를 하시기 바랍니다.

붙임    1. 위험물제조소등의 완공검사필증 1부.

2. 위험물안전관리 안내문 1부.

3. 위험물 용기 표시기준 알림 1부.  끝.

	【위 민원처리 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 동대문소방서 예방과 ☎ 02-2245-7119 / ☎ 02-2243-0073

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	동대문소방서장
담당자	최정현		위험물안전팀장	남정오		예방과장	09/09 이연호
협조자
시행	예방과-15950	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)