투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	강구조시설물 안전점검 적출사항에 대한 조치결과 제출

1. 교량안전과-15347(2016.8.24)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 강구조시설물 안전점검 결과 지적된 사항에 대하여 따로붙임과 같이 조치결과를 제출합니다.

□ 지적사항 및 조치결과

대상시설	점검일시	점검위치	지적사항	조치결과	비고
광복교	2015.8.5	본선전체	거더단부 부식 등 33건	조치예정 (2016년 일상유지 업체)
오목교	2016.1.25	남단램프	교량받침 부식 등 17건	조치완료	사진첨부

따로붙임  강구조시설물 조치결과 전.후사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 09/09 代유태용
협조자
시행	시설보수과-7625	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개