“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 취급소 완공검사 처리(건설페인트)

1. 관련근거

가. 민원접수 제2973호(2016.9.7)호 『위험물 취급소 (전부)완공검사 신청서』

나. 예방과-15929(2016.9.9.)호『위험물 취급소 완공검사 현장확인 결과보고서(*****)』

2. 위와 관련, 위험물 취급소 완공검사 결과, 위험물안전관리법령에 적합하므로 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 설치자

1) ***********************

2) **************************

나. 완공 신청내용

■ 판매취급소 신설(점포 내 일부 구획)

1) 위  치 : **********************

2) 면  적 : 42.40㎡

3) 제조소등 구분 : 취급소(제1종 판매취급소)

4) 허가번호 및 일자 : ******************************

5) 완공번호 및 일자 : ******************************

6) 위험물 유별 및 품명 : 제4류(도료류)

7) 최대수량 및 지정수량

- 제1석유류 2,475ℓ, 제2석유류 6,200ℓ/ 18.58배

8) 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장·취급

다. 위험물안전관리자 선임 예정

붙임  위험물제조소등 완공검사필증“안” 1부.  끝.

담당자	최정현		위험물안전팀장	남정오		예방과장	09/09 이연호
협조자
시행	예방과-15941	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)