보    고    서

등록번호	급수운영과-20306

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	09/09 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 상수관 이설 요청이 제기되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 보고 드립니다.

2016. 9. 9.

복 명 자 : 지방시설9급 김선찬

1. 현  황

○ 위치 : *******************

○ 관로현황

- 구경 : 배수관 250mm

○ 신청인 :***************************************)

○ 내  용 : *******에서 지장물 이설 요청이 있음(관련근거 : 치수과–10178)

2. 보고 내용

○ *************와 관련하여 ****에 상수관 이설공사 작업지시를 하였음.

○ 이설작업 결과 두개소 중 한개소는 이설을 완료하였으며, ************ 상수관은

하수관 상월을 하려 하였으나 당초 확인굴착 외 지점의 하수관 심도가 낮아 이설이

불가하였고, 옆으로 우회코자 하였으나 통신박스 및 하수관으로 인한 공간 협소로

이설이 불가능 하였음.

3. 조치 의견

○ 이설 공간 확인을 위해 당초 이설구간의 위쪽과 아래쪽에 대한 횡단굴착을 실시하고

이설공간 확보 시 아스팔트 도로쪽으로 우회하여 상수관 이설코자 함.

○ 철저한 단수 홍보 및 공사 사전 준비로 민원 발생을 최소화 하고자 함.

첨부 : 1. 보고서(용산구 치수과 이설요청) 1부.

2. 사진대지 1부. 끝.