다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제목	화재증거물 분석 결과 보고(도봉-7)

1. 관련근거

〇 재난대응과-3037(2014.2.5.)호 『화재증거물 분석 운영 기준 알림』

2. 위와 관련 우리 서 관내 ********************* 화재현장에서 수거한 화재증거물 분석 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 화재일시 : 2016. 9. 4.(일) 07:25경

나. 화재장소 : ***********************************

다. 감 정 물 : 거실에 설치된 2구 멀티콘센트 전기배선

라. 분석결과 : ********

마. 개   요 : 주공4단지아파트 402동 1410호 거실 벽걸이 에어컨에 연결된 멀티콘센트 전기배선에서 화재가 발생하여 거주자가 수돗물을 사용 자체 진화된 화재로 현장에서 수거한 전기배선을 정밀분석함.

붙 임  1. 현장수거물 목록 1부.

2. 화재감식‧감정조서 1부.  끝.

	도봉소방서장
★조사주임	김용욱		지휘2팀장	최흥식		현장대응단장	09/09 이원희
협조자
시행	현장대응단-6037	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	3492-8278	/전송	3493-1119	/		/	부분공개(6)