서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	용산구청장(재정비사업과장)
(경유)
제목	주택재개발 사업시행 변경인가 협의 회신(효창제5구역)

1. 재정비사업과-6434호(2016. 9. 6.)와 관련입니다.

2. 용산구 효창동 13-2번지 일대 ‘효창제5구역 주택재개발 사업시행 변경인가’ 신청에 따른 협의사항에 대하여 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 공공보도 포장 설계도서 작성시 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 보행자 우선의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성을 위해 「서울시 보도 위 시설물 설계 및 관리기준」 준수

나. 보도상 보행지장물(한전 지상기기 등 신규 설치 시설물 포함)이나 미관훼손 시설물이 있을 경우 관리기관(부서)과 사전 협의하여 건축선후퇴부분, 공개공지, 녹지대 등 유휴공간에 우선 배치하고, 보도의 유효폭 2.0m 이상을 확보(보도 위 시설물 배치 계획서 작성)

다. 차량진출입로는 「보도횡단차량 출입시설 허가처리지침」 제6조 제1항(별첨) 차량출입시설 포장 설치 기준에 따라 설계하되, 보행자 불편 해소 및 보행 연속성 유지를 위하여 보도와 단차가 없도록 설계

라. 보도포장 설계는 「서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼」 및 「보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4.15.)」, 「보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11.18.)」에 따라 설계

마. 「보도공사 설계 지도·점검 개선계획(2015.3.17.)」에 따라 보도공사 착공전에 보도포장 상세도면을 작성하여 우리 시(보도환경개선과)에 “보도공사 설계 지도 · 점검” 의뢰.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	송승익		보도정책팀장	장상규		보도환경개선과장	09/09 서관석
협조자
시행	보도환경개선과-11848	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 6층(청계청사)	/
전화	2133-8130	/전송	768-8905	/	sisong64@seoul.go.kr	/	대시민공개