수질자동측정기 전문물품 매입요구서

주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 :02-3146-5342)
정승경		정선교	09/09 차윤기
협 조

건 명 :				2016년 전문물품 집중구매 신청(3차)																시 행	정수운영과-11757				(					)
장	광암 정수장		관		상수도 사업비용		항	영업 비용	세항		정수비		목		수선유지 교체비		세목	기타 교체비		접 수					(					)
																				수신자	서울물연구원장(수질연구과장)
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격				단위명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도		에너지 효율등급		녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																					유무	등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
1		CL-17용 튜빙키트				47216-00				SET		5		420,000		2,100,000			잔류염소		무	×	무	×			무	×	무		×
2		CL-17용 펌프 ASSY				42741-00 42742-00				SET		5		473,000		2,365,000			잔류염소		무	×	무	×			무	×	무		×
3		DKK UHC8C 전극 (hdm-136)				5610-5F				개		4		598,000		2,392,000			pH		무	×	무	×			무	×	무		×
4		PHARMED 튜뷰				NSF-51 (TUYA003)				M		10		19,000		190,000			암모니아 (페놀)		무	×	무	×			무	×	무		×
5		원터치밸브				8mm GNSF 08				개		5		1,000		5,000			공통		무	×	무	×			무	×	무		×
6		스피드컨트롤밸브				6mm GNSF-06				개		5		9,500		47,500			공통		무	×	무	×			무	×	무		×
7		마스터플렉스 튜브				6404-14				M		10		18,000		180,000			공통		무	×	무	×			무	×	무		×
8		마스터플렉스 튜브				6404-16				M		10		19,800		198,000			공통		무	×	무	×			무	×	무		×
														소계		7,477,500
														V.A.T.		747,750
														합계		8,225,250
위 물품을 2016년 월 일까지 납품( 0 )하도록 하여 주시기 바랍니다.
서울물연구원장 귀하

	광암아리수정수센터소장