	양천소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기충전기 진압장비 고장발생 보고(신정)

1. 2013년도 소방재난 업무가이드 안전지원행정편 제3항 『소방장비 운용 및 관리 내실화』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 에서 관리 운용중인 공기충전기가 고장발생 하였기에 다음과 같이 보고 합니다.

가. 고장일자 : 2014. 02. 21.(금)

나. 고장내용 : 장비 노후로 인하여 압력조절스위치 고장으로 센서 작동 안됨.

다. 조치사항 : 제조회사에 수리요망.

붙임 : 고장발생보고서 1부.  끝.

	신정119안전센터장
담당자	이종욱		1팀장	김관영		센터장	02/21 김윤식
협조자
시행	신정119안전센터-690	(		)	접수		(		)
우	158-073	서울 양천구 신월로268(신정3동 1191-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2603-0119	/전송	2601-0112	/	lhc3626@seoul.go.kr	/	대시민공개