길동 중블록 일공급량 현황

등록번호	시설관리과-2460

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	02/21 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	2/14(금)	2/15(토)	2/16(일)	2/17(월)	2/18(화)	2/19(수)	2/20(목)	계
2013년	106,577	101,199	98,498	99,754	101,963	101,924	96,541	706,456
2014년	109,240	102,177	106,078	91,767	107,494	105,628	91,268	713,652
증 ․ 감	2,663	978	7,580	-7,987	5,531	3,704	-5,273	7,196

▢ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 공급량 증․감 현황

일공급량(㎥) 2/19(수)	일공급량(㎥) 2/20(목)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ감 율(%)
105,628	91,268	-14,360	-13.59

○ 지난주 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

지난주 공급량(㎥) (2.7~2.13)	금주 공급량(㎥) (2.14~2.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ감 율(%)
758,920	713,652	-45,268	-5.96

○ 전년 동월 현재까지 대비 일평균 공급량 증·감 현황

전년 동월 일평균 공급량(㎥) (′13.2.1~2.20)	금년 동월 일평균 공급량(㎥) (′14.2.1~2.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ감 율(%)
102,596	106,040	3,444	3.36

○ 전년 동월 현재까지 대비 월공급량 증·감 현황

전년 동월 현재까지 공급량(㎥) (′13.2.1~2.20)	금년 동월 현재까지 공급량(㎥) (′14.2.1~2.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ감 율(%)
2,051,916	2,120,790	68,874	3.36

〈일일 유량 순시값 그래프〉

수 위

(

공급량(10분단위)