	구로소방서
수신	구로구청장(지역경제과장)
(경유)
제목	2016 추석대비 다중이용시설 안전점검 결과 통보

1. 구로구청 지역경제과-27718(2016.8.30.)호 『2016 추석대비 다중이용시설 안전점검에 따른 협조요청』 과 관련입니다.

2. 구로구 내 다중이용시설에 대한 안전점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기  간 : 2016. 9. 1. ~ 9. 9.

나. 대  상 : 총 12개소(전통시장 등)

다. 결  과 : 양호 12

라. 주요 확인사항

○ 피난통로 확보여부, 유지관리 상태

○ 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태

○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부

○ 방화문, 방화셔터의 정상작동상태 점검

바. 기타사항

○ AK플라자 등 6개소 → 추석절 판매시설 소방특별조사 결과로 갈음처리

○ 디큐브시티 등 3개소 → 추석절 다중이용시설 비상구 특별단속 결과로 갈음처리

○ 오류시장 → 현재 재개발사업중으로 부분 점검 실시

붙임  안전점검표(압축파일) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이태균		검사지도팀장	이종대		예방과장	09/12 이남재
협조자
시행	예방과-23563	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	20121112117@seoul.go.kr	/	부분공개(6)