아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장은희	김철	09/12 이원철

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  9.  12.

보고자  공업6급  장은희

강서수도사업소장　귀하

1. 검사일자 :  2016. 9. 6(금) ~ 9. 9(금), ※기간제 교육(9.9)

2. 추진목표： 34,380가구(목표대비 95.1%)

3. 검사인원 : 수질검사원(직원, 기간제근로자 2인1조 16명)

4. 검사항목 : 수질검사 5항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리) 및 맛·냄새

5. 추진현황

○검사대상 : 학교 및 공공기관 음수대, 희망가구 등

○검사실적

검사일	검사 건수			미검사 건수			방문			비고
	합계	적합	부적합	소계	부재	거부	소계	음수대	가구
직전누계	32,077	31,992	85	44,012	42,281	1,731	31,155	6,615	24,540
9.6(화)	160	160	0	0	0	0	160	145	15
9.7(수)	230	225	5	0	0	0	230	211	19
9.8(목)	220	220	0	0	0	0	220	216	4
9.9(금)	6	6	0	0	0	0	6	0	6
누계	32,693	32,603	90	44,012	42,281	1,731	31,771	7,187	24,584

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 각 1부.  끝.