		119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	[도봉산] GPS 수신기 고장발생 보고서

장비명(건명)	GPS 수신기 (익스플로리스트 610)	관리부서	119특수구조단 도봉산 산악구조대
고 장 일 시	2016. 9. 11. (일) 16:30 경	장 소	도봉산 자현암 계곡
등 록 번 호	52**************7
조 치 사 항	GPS 수신기 본사에 입고하여 수리예정.
원인 및 상태	충격으로 인한 액정파손.
담당자 의견	산악출동시 대원이 미끄러지면서 산악배낭에 들어있던 GPS 수신기에 충격이 가해져 액정이 파손된 것으로 사료됨.
그 밖의 사항	없음.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	없 음
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2016년 9월 12일
담당자 계 급 소방장 성명 용대남

담당자							용대남			3팀장					김연우					산악구조대장					09/12 이재홍
협조자
시행			산악구조대-3476									(						)		접수											(						)
우	01300					서울특별시 도봉구 도봉산길 86-2 도봉산 산악구조대															/
전화		02)3706-1971						/전송								/													/	대시민공개