문서번호	정수과-10650
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
김경진	이종규	09/12 代이종규

추석연휴기간 근무자 교육 결과보고

2016. 9.

영등포아리수정수센터

추석연휴기간 근무자 교육 결과보고

민족 고유명절인 추석을 맞이하여 연휴기간중 근무자 교육을   실시하고 그 결과를 보고 드림

□  교육기간 : 2016. 9. 6(화) ～ 9. 8(금)

□  교육인원 : 31명

□ 정수센터 23명(A·C·D팀×6명 , B팀 5명), 풍납 8명(2명×4팀)

□  교육방법 : 집합교육, 동영상 교육, 문서공람 등

□  교육내용

□ 아리수 생산 공급

- ’14～’15년도 추석연휴 생산공급량(최대치 적용) 및 패턴에 맞춰 생산공급

- 급수수요 추석 전날(D-1) 최대, 추석 당일 최소 전망

․최대 : 9월 14일,  493천m3/일(108%)

․최소 : 9월 15일,  414천m3/일(91%)

□ 배수지 및 정수지 전년도(’14～’15년) 평균 이상 수위 유지

- 배수지 : 최대 4.6m ～ 최소 2.9m(평균 3.9m 이상) 유지

- 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 적극 대처

□ 사전 사고예방을 위해 출근시 응집제, 염소 등을 체크하고, 응집제          투입기 및 투입량 확인 철저

□ 원수 수질 변화에 따른 정수처리 관리 강화

□ 중앙제어실 근무자 현장 순찰 및 수질감시 철저

□ 수질자동계측기 유지 및 보정 방법교육 (장연성, 홍원해 연구사)

- 중앙제어실, 풍남취수장 직접 방문 현장 교육실시 완료

□ 추석연휴기간 대비 수질관리 교육 (장연성 연구사)

- 긴급 상황 발생시 긴급복구 방법, 수질시험 방법 등

□ 정수장 약품 투입시설 비상시 응급조치 및 투입방법 등 현장 교육실시

(유은주)

□ 중앙제어실 경보 현장 대응 매뉴얼 교육 실시

(강우기 제어실장, 김경진, 고덕현, 안기열)

□ 정수 탁도 0.06NTU 이하, 잔류염소 1정수장 0.60±0.04mg/L,          2정수장 0.55±0.04mg/L 유지

□ 정수시설 및 중앙제어실 시스템 긴급복구 상황발생시

- 직원 및 긴급복구업체 비상연락 조치

□ 추석 일일 상황보고(중앙제어실) 16:00까지 보고 – 양식에 의거

□ 보안점검 및 화재예방 철저

□  교육 주요사진

제어실 교육	약품실 현장	동영상 교육(수질검사방법 등)
수질자동계측기 현장 교육	염소실 현장 교육	풍납취수장 교육

.끝.