문서번호	시설관리과-22356
결재일자	2016.9.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이승환	김근용	09/12 이병운
협 조

누수피해 배상요청에 따른 조사보고

(강서구 방화동 646-27호)

2016. 09.

강서수도사업소

누수피해 배상요구에 따른 조사보고

(강서구 방화동 646-27호)

강서구 방화동 646-27호에서 누수에 의한 피해 배상요구가 접수되어 현장조사를 실시하고 그에 따른 조치결과 보고드림

□ 민원현황

○ 접수일시 : 2016.09.08.

○ 피해장소 : 강서구 방화동 646-27호 지하 2가구

○ 민 원 인 : ******************

○ 피해배상 요청내용

- 2016.09.02. 방화동 646-55호앞 상수도 인입관로(15mm,PVC) 접합이음부 누수로 인접 방화동 646-27호 지하층 2가구가 침수 피해를 입었으며 민원인측에서 바닥 장판 및 도배에 대한 피해 배상금액 약 170만원을 요구함.

□ 현장조사

○ 조사일시 : 2016.09.09. 14:20

○ 누수내용 : 2016.09.02. 방화동 646-55호 앞 COP 50mm / PVC 15mm 인입 접합부 누수발생

○ 피해내용 : 지하 2가구 침수로 인한 바닥 장판 및 도배등 사실을 확인하였음.

○ GIS위치도 및 현장 사진

□ 행정사항

○ 한국지방재정공제회에 누수피해배상 보험사고 접수 요청

붙임 : 1. 누수복구 완료보고서 1부.

2. 민원인 제출 서류(공사 사진 및 영수증) 1부.

3. 배상책임보험 보험사고 접수양식 1부.  끝.