문서번호	시설관리과-28358
결재일자	2016.9.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		주무관	시설관리과장		서부수도사업소장
권영안		이선재	유인행		09/12 강홍기
협 조
	급수운영과장			박길영
	급수설비팀장			김찬모

2016년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획

2016.  9.

서부수도사업소

	2016년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획

	우리민족 고유 명절인 추석을 맞아 상수도 공사장에 대한 안전점검 계획을 수립하여 공사장 안전관리에 만전을 기하고자 함. 관련대호 시설과-7611(`16. 8.23.)

Ⅰ				추진개요
		c

□ 관련근거

○ 2016년 추석대비 상수도 공사장 안전점검 계획(시설과-7611, ‘16.8.23.)

□ 추진기간

○ 안전점검 및 정비기간

- 점검기간 : 2016.8.29.(월) ~ 8.31.(수)

- 정비기간 : 2016.8.29.(월) ~ 9. 8.(목)

○ 추석 종합대책 추진기간

- 추진기간 : 2016.9.9.(금) ~ 9.19.(월), 11일간

➤ 추석연휴 : 2016.9.14.(수) ~ 9.18.(일), 5일간【※ 추석 : 9.15.(목)】

	[기상전망 및 전년도 상황]
□ 2016년 추석 종합대책 추진기간 기상전망 - 기온 : 평년(20.7℃)과 비슷(이동성 고기압 영향으로 대체로 맑음) - 강수량 : 평년(160.5㎜)과 비슷하거나 많을 것으로 전망 □ 전년도에는 태풍 피해 없이 안정적인 기상 여건 속에서 사건․사고 없이 지남

□ 중점검검․정비 추진사항

○ 공사장 안전관리상태 점검

- 타워크레인 등 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사 유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 가설 구조물(비계, 동바리, 거푸집 등) 설치에 따른 안전관리 상태

- 현장 내 지하매설물 (가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 지반 연약화에 따른 가설재 지지 및 변형 여부

- 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간, 안전망 설치상태

- 위험물 취급 관리상태(유류, LPG 등)

- 비상시 작업장의 안전통로 확보 및 바닥 청결상태

- 공사장 환경정비, 적취물 및 포장복구 상태 등

- 각종 맨홀 주변 안전보호망 설치 상태, 사고 유발 가능성이 높은 맨홀에 대한 사전예방

○ 기타(신속한 대응체계 구축)

- 추석 연휴기간내 공사관계자 및 유관기관 비상연락망 확보

Ⅱ				세부추진계획
		c

□ 점검대상 : 4개소

○ 송배수관 정비공사(1개소)

연번	공 사 명	규모	사업비	공사기간	비고 (담당자)
1	공덕동로터리~한겨레신문사간	D=600㎜ L=700m	876백만원	2016.7.25.~ 2017.1.21	김승완

○ 배급수관 정비공사(3개소)

연번	공 사 명	규모	사업비	공사기간	비고 (담당자)
1	창천동502-10번지외6개소 배급수관정비공사	D=13~300mmL=2,035m	469백만원	2016.04.25.~ 2016.10.21	양재덕
2	망원동416-1번지외 8개소 배급수관 정비공사	D=13~300mm L=1,876m	455백만원	2016.04.20.~ 2016.10.16	김병주
3	갈현동398번지외 9개소 배급수관 정비공사	D=13~300mm L=2,588m	612백만원	2016.04.20.~ 2016.11.15	김기문

□ 점검방법

○ 합동점검 실시

- 사업소 공사담당, 시설관리공단 감독, 시공사 현장대리인

○ 풍수해 대비 안전점검과 연계하여 안전점검 추진

□ 점검일정

○ 점검 기간 : ‘16.8.29(월) ~8.31(수), 3일 중 탄력적으로 일정 운영

○ 정비 기간 : 지적사항에 대한 정비는 ‘16.9.7(수)까지 완료

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항
		c

○ 자체 점검계획 수립 및 조치결과 제출 (본부 시설과) → ‘16.9.8.(목)까지

○ 추석 연휴기간내 공사관계자 및 유관 기관 비상연락망 정비

붙임 : 1. 추석대비 상수도공사장 안전관리 점검표 1부.

2. 추석대비 상수도공사 안전점검 양식 1부.  끝.