	중부소방서
수신	서울특별시 중구 보건소장(의약과장)
(경유)
제목	의료기관 소방안전점검결과 회신[참바로병원]

1. 의약과-17996(2016.08.31.)호 「의료기관 개설신고에 따른 소방시설 등 관련법령 준수 확인 요청」와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청하신 의료기관 소방안점점검 요청에 따른 점검   결과를 아래와 같이 통보 하오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

연번	상 호	위 치	소방시설 현황	점검 결과
1	참바로병원	서울시 중구 다산로 258, 2~3층(흥인동,리마크빌)	소화기, 자동화재탐지설비, 유도등, S/P, 옥내소화전, 방염	적정함

끝.

	중부소방서장
담당자	남대영		검사지도팀장	신상돈		예방과장	09/12 정진항
협조자	담당자	곽주형
시행	예방과-16099	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	2238-0698	/전송	2254-0119	/	fire2000n@hanmail.net	/	대시민공개