문서번호	정수시설과-3001
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
문강수		임두선	09/12 代손수달
협조	행정관리과장		손수달
	정수과장		서한호

2016년 3/4분기

전기안전관리 훈련 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

2016년 3/4분기

전기안전관리 훈련 실시 계획

정전 발생시 신속한 복구 및 전기 안전사고를 미연에 방지하기 위해 관련 규정에 의거 전기안전관리 훈련을 실시하고자 함

Ⅰ		추진배경

❍ 2016년 정수장 기전설비 유지관리 계획[정수시설과-335(2016. 2. 3)]

❍ 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 업무 및 이에 종사하는 사람에 대한 안전교육실시 의무 [전기사업법 시행규칙 제44조 제2항 제1호]

Ⅱ		전기안전관리 훈련

❍ 일    시 : 2016. 9. 19(월) ~ 9. 22(목)(기간중 2회)

❍ 대    상 : 중앙제어실 근무자 및 사무실 근무자

❍ 교    관 : 전기안전관리자

❍ 교육장소 : 송수펌프동 주변전실

❍ 교육내용

- 야간이나 휴일 정전발생시 확인사항

- 야간이나 휴일 정전시 복전 요령

- 주변전실 차단기 투입 현장실습

Ⅲ		기대효과

❍ 정전 시 신속한 복구로 맑고 깨끗한 아리수 생산에 기여

❍ 휴일 및 야간 전기설비 정상가동으로 정수설비 운영 원활화에 기여

Ⅳ		행정사항

❍ 전기설비 운용에 필요한 기술자료는 개인별 메일로 발송하여 업무에 활용.  끝.