문서번호	시설관리과-18783
결재일자	2016.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이태화		박미영	09/12 장종욱
협조
	주무관		박상권

민원발생 노후 상수도관 조사 계획 보고

2016. 9.

북부수도사업소

시설관리과

민원발생 노후 상수도관 조사 계획 보고

우리사업소 관내 ********* 일대 주민들의 급수불편 민원이 지속적으로 발생하여 노후 상수도관에 대한 관종확인을 위해 횡단굴착을 시행하고자 함.

□ 민원발생 현황

❍ 민원발생 일시	: 2016. 8. 31.(수) ~ 2016. 9. 8.(목)

❍ 민원발생 위치	: **************************

❍ 민원발생 건수	: ***********************

❍ 민 원  내 용	: ************

❍ 위 치 도

민원발생(527번지)

민원발생(522번지)

민원발생(516번지)

□ 보고내용

❍ GIS상 노후 상수도관 검토

구 분	배수지명	노후 상수도관 현황			비고
		********	********	********
급수구역	****	**************	*************	************* **************
표 고	**********	**************	**************	**************
수 압	*	**********	**********	**********

- GIS상 노후 상수도관 검토결과, **********************************이 민원발생 인근 지역에서 많이 조사됨.

- 민원발생 이력 등을 확인한 결과, ********************************하였음.

- 상기 상수도관로 중 노후정도 확인을 위해 횡단굴착 후 시편 채취를 시행하고자 함.

❍ 대상구간 검토

- ********************************

- ********************************

❍ 시편채취 방법	: 상수도관 15∼20㎝로 직접 시편 채취(장기계속공사 업체 직원 시행)

[횡단굴착 지점에서 시편 채취]

- 시편채취 후 현장에서 관체 현장조사표에 따라 조사내용 기입

□ 조치의견

❍ ********* 급수불편 민원의 원인을 확인하기 위해 **************에 대하여 횡단굴착 후 시편을 채취하고자 하오며,

❍ 상기 작업은『2016년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속공사)』계약업체에 작업지시하여 추후 정산처리 하고자 합니다.

붙 임 : 1. 노후 상수도관 현황도 및 종단도 1부

2. 횡단굴착 및 시편채취 위치도 1부

3. 관체 현장조사표 1부.  끝.