문서번호	도로보수과-1695
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
이상하		이규철	02/21 김만수
협조
	주무관		김영용

‘14년 해빙기 도로사면(도로옹벽) 점검결과 보고

2014. 2.  .

서부도로사업소

[도로보수과]

‘14년 해빙기 도로사면(옹벽) 점검결과

2014년 해빙기 대비 도로사면(도로옹벽)에 대한 안전점검을 실시하고  결과에 대한 조치계획 보고임.

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2014. 2.17 ~ 2. 19(3일간)

❍ 점검대상 : 도로사면(옹벽) 15개소 <별첨>

❍ 점검방법 : 2인/1조 현장육안점검 실시

- 점검조 : 5개조 11명(총괄 : 도로보수과장)

※ 차도내 도로옹벽은 소규모로 외부전문가 합동 점검 미실시

□ 점검결과

❍ 대상시설물 : 총15개 시설

․ 이상없음 : 10개시설    ․ 도로옹벽 부분 손상 : 5개시설 (9건)

<도로옹벽 손상 유형>

계	옹벽균열 발생	시공이음부 탈락 등	옹벽표면 몰탈 탈락	기타 (가로등주 하부콘크리트 탈락 )
9건	2건	4건	2건	1건

□ 조치계획

❍ 해빙기 대비 도로옹벽 점검시 적출사항에 대하여는 ‘14년도

『도로부속시설물 일상유지보수(연간단가)』공사에 반영하여 4월말까지

정비 예정

※ 14년도 사업은 발주예정으로 공사계약 및 착공후 정비가능

□ 행정사항

❍ 도로옹벽 점검결과 제출(도로관리과) : ′14. 2.21(금)

따로붙임  1. 해빙기 대비 도로옹벽 점검내역 1부.

2. 해빙기 대비 점검결과 현황 1부.  끝.