어린이집 소방안전점검 결과 보고

결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
	구익현	고정호	09/12 허병일

	예방과-14258(2016.9.12.)호 “소방안전점검 계획 보고와 관련 현지 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 9. 12.
보 고 자 : 소방위 성명 : 구익현 소방교 성명 : 정종운

복 명 내 용
확인일시	2016. 9. 12(월) 14:00 ~ 15:00
건 명	어린이집 소방안전점검 결과 보고(꿈보어린이집)
내용	▢ 대 표 : 김 인 영 ▢ 위 치 : 중랑구 신내로 110 (동성아파트 12동 102호) ▢ 시 설 명 : 꿈보어린이집 ▢ 확인결과 0 중랑구청 여성가족과에서 어린이집 소방안전점검 의뢰가 통보되어 소방시설 적합여부를 확인 하고자 현장 확인한 바 0 원장 김인영이 소방시설에 대한 전반적인 미비가 확인되어 향후 보완 후 구청에서 본어린이집에 대한 소방점검을 재요청 하기로 하였음을 보고합니다. 0 미비사항 - 현장처리물품의 방염성능 검사 성적서 및 방염성능검사 확인 미비. 끝.
비 고