현 장 확 인 결 과 보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	윤기중	장하다	이승오	09/12 최승달

	전화 민원 접수대상 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
(복명자 : 소방위 윤기중, 소방사 장하다)

복 명 내 용
확인일시	2016. 9.12(월)
건 명	전화민원 접수대상 현장확인 결과보고(창동쌍용아파트)
내용	1. 관련근거 ○ 예방과-11228(2016.09.12.)호“전화 민원 접수대상 현장확인 계획”와 관련입니다. 2. 대상물 현황 ○ 대 상 명 : 창동쌍용아파트 ○ 위 치 : 서울특별시 도봉구 마들로551 ○ 구 조 : 양식 철근콘크리트조 22/1층 ○ 소방시설 현황 : 자탐, 옥내소화전, sp 3. 민원내용 ○ 창동쌍용아파트 105동1-2라인 8층 방화문 인근에 장애물 등 물건이 적치 되어 있다는 내용임(제거요청) 4. 확인일시 ○ 2016. 9. 12. 15:30경 관리소장외 4명과 현장 확인함 5. 확인결과 ○ 창동 쌍용아파트 102동 1-2라인 8층에 장애물이 제거된 상태임. 6. 현지지도 : 관리소장(김태규), 관리과장, 관리주임 등 5명에게 방화문앞 장애물 및 피난통로상 장애물방치 하지 않도록 현지지도함. 7. 민원인 안내 : 전화통화로 위와 같은 내용을 안내함(2016.9.12) ※ 별도 문서통보 없이 전화안내로 갈음키로 함. 붙임 현장확인 사진 1부. 끝.