수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	김철	09/12 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 9. 12.(월)

보고자  공업7급 차태훈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 9. 12.(월) 09:30 ~ 16:30

2. 출 장 자 : 공업6급 김철, 공업7급 차태훈

3. 출장내용

◯ 수질민원 처리 : 3가구(검사결과 설명, 아리수 음용홍보)

◯ 급수관 정체수 수질검사(채수) : 1개소

- 현장검사 : 탁도, pH (남부수도 검사의뢰 : 철, 구리, 아연, 납, 색도 )

◯ 수계 및 배수지 관말 수질검사 : 5지점

4 출장결과

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		수질민원		잔류염소 모니터링		급수관 정체수		통 수 전 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
9		5				3				1

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.