출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	09/12 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 09. 11 6급 한 호 진
7급 박 우 식 7급 정 옥 진 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2016. 09. 09
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.정옥진. 엄용섭
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	관로 (현장조사)	강동구 암사동488-35번지 앞	음청식 누수탐지결과 누수적출건 누수복구현장 – COP20mm노후관SSP접합
	민원 (현장조사)	강동구 둔촌동556번지 앞	음청식 누수탐지결과 - 누수징후없음
	관로 (현장조사)	강동구 고덕동283-5번지 앞	다점식 누수탐지결과 누수적출건 누수복구 현장 – 굴착 물없어 재탐지 누수적출 누수복구 의뢰
	관로 (현장조사)	강동구 암사동488-40번지 앞	다점식 누수탐지결과 - 누수적출 누수복구 의뢰
	관로 (현장조사)	송파구 가락동134-12번지 앞	다점식 누수재탐지결과 누수적출건 누수 복구현장 – COP20mm노후관SSP접합
참고사항