출 장 결 과 보 고 서

지방공업사무관대우		운영과장				결재
김용찬		09/12 정종기
협 조

	명에 의하여 중랑천 유지용수 공급관로 시설점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 12.(월)
보 고 자 : 직 지방공업주사 성명 : 김용찬

보 고 내 용
일 시	2016.9.12.(월)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2016.9.12.(월) 11:00 ~ 15:30 - 출 장 자 : 지방공업주사 김용찬 - 출장사유 : 중랑천 유지용수 관로 시설점검 - 관용차량 사용여부 : 미사용 ○ 출장내용 - 중랑천 유지용수 공급관로 시설 점검 - 유지용수 관로 퇴수밸브 및 공기밸브 이상유무 점검 - 하천통과 구간 송수관로 이상유무 점검 - 하천유지용수 수질 점검 - 점검결과 이상 없음.
비 고