서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	협의 회신(중랑천 분류하수관로 설치 관련)

1. 물관리과-1426호(2016.9.2.)와 관련입니다.

2. 귀 자치구에서 시행하는 동북권 체육공원 조성사업 관련 차집관로 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 본 계획시설(D=500mm, L=200m)은 우리시 기존 차집관로에 접속하는

오수 연결관으로, 시공 후 귀 자치구에서 유지 관리

(오수량 및 오수관경 산출근거 제출)

나. 우리시 차집관로 접속부 맨홀 설치 및 연결 상세도 작성 제출

다. 연결관 설치시 주변 시민편의시설 주변 악취 발생이 없도록 설계반영

라. 오수 연결관 및 부대시설 설치 관련 실시설계 시 우리시 및 중랑

물재생센터와 재협의

마. 기타 연결관 설치에 따른 세부사항은 우리시‘하수도분야 업무편람’

을 준용하여 설계. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),도봉구청장(물관리과장)
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	09/12 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-13123	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개