길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18751

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/12 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/05(월)	9/06(화)	9/07(수)	9/08(목)	9/09(금)	9/10(토)	9/11(일)	계
2015년	100,568	98,541	102,627	94,787	102,865	96,294	106,667	702,349
2016년	126,605	111,136	119,972	113,345	126,982	110,151	125,089	833,280
증 ․ 감	26,037	12,595	17,345	18,558	24,117	13,857	18,422	130,931

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.29~9.04)	금주 공급(㎥) (9.05~9.11)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
820,058	833,280	13,222	1.61

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 13,222㎥(1.61% 증가)

- `16.9월 현재 전년 대비 공급량 :–393,100㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가