		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	021879825	고객접수번호	0992016082372
수용가명	최순식	민원신청일	2016년 09월 09일
수용가주소	서울특별시 관악구 인헌1길 14 C동 203호 (봉천동, 궁전) ( 08795 관악구 봉천동 1644-7 C동 203호 )
신청인	최현이	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19900630	기물번호	*********76
현장방문일시	18시 00분	현장출동자	이상욱
입회자	최현이	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	현장확인 후 주변 퇴수변에서 퇴수 실시하여 완료 처리함

끝.

주무관							이상욱				급수설비팀장					이경희					급수운영과장					09/12 최철민
협조자
시행			급수운영과-21198										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4557							/전송			3146-4589					/	eelws79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)