문서번호	시설과-6143
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	代이춘한	代이행용	09/12 송천헌
협 조
	조경과장		代강금완
	동물원장		이기섭
	총무과장		이행용
	운영과장		김정열
	동물복지1과장		代차준호
	동물복지2과장		代유미진
	주무관		한상길

추석 맞이 다중이용시설물 간부 합동점검 결과 보고
『 ‘16년 안전한 추석절 맞이 』 다중이용시설 간부 합동점검 결과 보고

2016년 9월

(시 설 과)

「‘16년 안전한 추석절 맞이」

다중이용시설 간부 합동점검 결과 보고

추석절을 대비하여 많은 시민들이 이용하는 우리 대공원의 다중이용 시설물에 대하여 간부 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : ’16. 9. 6(화) 13:00 ~ 15:00

○ 순 찰 자 : 대공원장, 관리부장, 운영과장, 조경과장,  동물복지1과장,                         동물복지2과장, 기획총괄팀장, 총무인사팀장, 전기시설총괄팀장                  관련팀장

○ 점검내용 : 다중이용시설(관람로, 관람대, 판매시설 주변) 안전점검

○ 점검시설 : 제1아프리카 관람대, 기린관람대, 큰물새장 관람대, 워칭타워,                  큰물새장 관람대, 맹수사 관람대, 유인원관 관람대, 100주년 기념관 등     ○ 점검사진

□ 간부 합동 순찰결과 - 14건

연번	위 치	지 적 사 항	비 고
1	제1아프리카 관람대	1. 진입 난간 흔들림	시설과
		2. 관람데크 파손(전체적으로 보수)	시설과
2	기린 관람대	3. 관람대 사이 수목 제거	조경과
		4. 기존 수목제거 데크 미설치	조경과
3	푸드스퀘어(기린사)	5. 야외 식당 천정 정비(청소)	운영과
		6. 프랑카드 노후 제거 또는 재 설치	운영과
4	워칭타워	7. 미끄럼방지시설 정비	시설과
5	코뿔소 음식점	8. 데크 마감부분 파손	운영과
6	큰물새장	9. 데크 안간 낮아 위험 조치	시설과 동물복지2과
		10. 관람로 앞 회향목 추가 식재	조경과
7	호랑이 관람대	11. 미끄럼방지시설 정비	시설과
8	유인원관	12. 관람로 초화류 정비	조경과
		13. 관람로상 파손된 의장 방치(2개) 제거	동물복지1과
9	100주년 기념광장	14. 검은꼬리프레리독 난간 흔들림	시설과

□ 행정사항

○ 현장 점검 주요 의견은 해당부서에 통보하여 처리 (검토)토록 조치

첨  부 : 1. 다중이용시설물 합동점검·정비 대장(간부) 1부. 끝.