문서번호	정수과-4845
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
유덕종		09/13 서한호
협 조
	전문관		조평대

액체염소 용기 계근대장

2016. 09.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

검수일자 : 2016년 09월 12일(월요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
09/12	구의-156		340	571	900		09/12	구의-303	6	535
	구의-166		350	566	900			구의-300	2	534
	구의-164		348	568	900			구의-310	15	536
	구의-159		343	568	900			구의-312	20	539
	구의-311		19	539	900			구의-320	42	537
	구의-152		336	567	900			구의-301	3	534
	구의-157		341	568	900			구의-318	40	536
	구의-166		350	566	900			구의-306	11	535
	구의-313		21	538	900			구의-309	14	536
				이	하		여	백
계				5,051	8,100		계			4,822
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,250 ㎏				적재계근무게		4,930 ㎏
용 기 무 게			5,051 ㎏				용 기 무 게		4,822 ㎏
납 품 량			8,199 ㎏				잔량 반출무게		108 ㎏
초과 납품량			99 ㎏
초과 입고량〔99㎏]- 잔량 반출량〔108㎏〕= 초과 입고량〔-9㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,300 ㎏				적재계근무게		4,900 ㎏
용 기 무 게			5,051 ㎏				용 기 무 게		4,822 ㎏
납 품 량			8,249 ㎏				잔량 반출량		78 ㎏
잔량무게(초과)			149 ㎏
초과 입고량 [149㎏〕- 잔량 반출량 [78㎏〕= 초과 입고량〔71㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.